Ponuka

Názov zákazky: Rozšírenie kamerového systému v obci Dlhé Klčovo  - III. etapa

Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................

Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................

IČO predkladateľa ponuky: ................................

E mail predkladateľa ponuky: ................................

Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................

Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................

Ponúkame tento tovar:

| P.Č. | Názov tovaru | Obchodné meno ponúkaného tovaru | Typové označenie ponúkaného tovaru | Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.0 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1/3” 3Mp progressivescan CMOS, 25/30fps@720P, citlivosť farebná 0.08Lux / F1.2, 0Lux (IR LED), napájanie 12VDC, 400mA, PoE, -30°C do 60°C, IP67 |  |  |  |
| 2 | Videorekordér IP sieťový 32-kanálový, Kompresia H.264 / MJPEG Dual Stream, Dátový tok max. 200Mbps. z toho 128Mbps. pre nahrávanie, Rozlíšenie na monitor až 5Mpix, kompatibilné s hlavnými značkami IP kamier, HDMI/VGA výstup, ONVIF 2.3, Inteligentné vyhľadávanie, |  |  |  |

Dátum vypracovania ponuky: ................................

Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 31.08.2019, uvedenie predkladateľ ponuky)

Návrh ceny:

| P.Č. | OZNAČENIE | m. j. | POČET m. j. | JEDNOTKOVÁ CENA /€/ bez DPH | CELKOVÁ CENA /€/ bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.0 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day / Night s IR filtrom, IR dosvit do 30m, 1/3” 3Mp progressivescan CMOS, 25/30fps@720P, citlivosť farebná 0.08Lux / F1.2, 0Lux (IR LED), napájanie 12VDC, 400mA, PoE, -30°C do 60°C, IP67 | kus | 6 |  |  |
| 2 | Videorekordér IP sieťový 32-kanálový, Kompresia H.264 / MJPEG Dual Stream, Dátový tok max. 200Mbps. z toho 128Mbps. pre nahrávanie, Rozlíšenie na monitor až 5Mpix, kompatibilné s hlavnými značkami IP kamier, HDMI/VGA výstup, ONVIF 2.3, Inteligentné vyhľadávanie, | kus | 1 |  |  |
| 3 | držiak na Ubiquity | kus | 6 |  |  |
| 4 | Ubiquiti Locostation M5 | kus | 6 |  |  |
| 5 | PoE injektor sada | kus | 6 |  |  |
| 6 | elektroinšatalačná krabica malá | kus | 3 |  |  |
| 7 | elektroinšatalačná krabica veľká | kus | 4 |  |  |
| 8 | kábel 3*1,5 cyky | m | 20 |  |  |
| 9 | ftp kábel cat5e | m | 300 |  |  |
| 10 | Patchkabel | kus | 5 |  |  |
| 11 | Zdroj 12V 1,5A | kus | 6 |  |  |
| 12 | viaczásuvková koncovka | kus | 4 |  |  |
| 13 | spojovací a montážny materiál | kus | 6 |  |  |
| 14 | Konfigurácia zariadení | hod | 10 |  |  |
| 15 | Montážne a inštalačné práce | hod | 50 |  |  |
|  | SPOLU bez DPH: |  |  | xxxx |  |
| DPH 20%: |  |
| Spolu s DPH |  |

V ................................

Vypracoval: ....................................