## Hárok1
VÝKAZ VÝMER
Názov stavby: Závlahový systém futbalového ihriska Dlhé Klčovo
Objednávateľ: Obec Dlhé Klčovo
Zhotoviteľ:
Miesto: Futbalové ihrisko Dlhé Klčovo
| Dátum: 28.05.2020 |  |  | Vypracoval:
P.č. | Názov položky | Počet | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH
1. | Postrekovače a príslušenstvo
2. | Postrekovač 8005-FC/PC alebo ekvivalent | 24 | ks |  | 0
3. | Koleno 1" VOZ/VNZ plast | 24 | ks |  | 0
4. | Koleno na PE potrubie 40 x 1" Vonkajší závit | 24 | ks |  | 0
5. | Teflonová páska 3/4"x50m | 5 | ks |  | 0
6. | Montáž - postrekovače a príslušenstvo | 1 | ks |  | 0
Ovládací systém
7. | Ovládacia jednotka Hydrawise PHC 2401 E alebo ekvivalent | 1 | ks |  | 0
8. | WR2-RFC alebo ekvivalent Senzor dažďa a mrazu | 1 | ks |  | 0
9. | Konektor SNAPLOCK BVS alebo ekvivalent | 44 | ks |  | 0
10. | Konektor DBRY - 6 alebo ekvivalent | 6 | ks |  | 0
11. | Závlahový kábel IRC 5 x 0,8 mm2 (100m) | 1.5 | ks |  | 0
12. | Závlahový kábel IRC 7 x 0,8 mm2 (100 m) | 2 | ks |  | 0
13. | Montáž - ovládací systém | 1 | ks |  | 0
Potrubia a tvarovky
14. | Potrubie HD-PE 100 63x3,8 mm PN 10 | 150 | m |  | 0
15. | Potrubie HD-PE 100 40x2,4 mm PN 10 | 850 | m |  | 0
16. | Spojka na PE potrubie 40 priama | 6 | ks |  | 0
17. | Prechodka na PE potrubie 40x1" Vnútorný závit | 24 | ks |  | 0
18. | T-kus na PE potrubie 63 | 2 | ks |  | 0
19. | Zátka na PE potrubie 63 | 2 | ks |  | 0
20. | Koleno na PE potrubie 63 | 2 | ks |  | 0
21. | Prechodka na PE potrubie 63x2" Vonkajší závt | 3 | ks |  | 0
22. | Montáž - Potrubie a tvarovky | 1 | ks |  | 0
Uzatváracie armatúry a ventilové šachty
23. | Elektroventil 100-DV-MM | 24 | ks |  | 0
24. | Navrtávací pás 63 x 1" zosilnený PN 16 | 24 | ks |  | 0
25. | Ventilová šachta VB-STD-H, Rain Bird alebo ekvivalent | 6 | ks |  | 0
26. | Teflonová niť Tangit Uni-Lock (80 m) alebo ekvivalent | 2 | ks |  | 0
27. | Montáž - uzatváracie armatúry a ventilové šachty | 1 | ks |  | 0
Filtrácia
28. | Filter Hydro - Spin - oceľová vložka 2" alebo ekvivalent | 1 | ks |  | 0
29. | Guľový ventil 2" FF páka - plast | 2 | ks |  | 0
30. | Montáž - filtrácia | 1 | ks |  | 0
Čerpacia technika
31. | Ponorné čerpadlo 140-79 3,0kw,400V,2" | 1 | ks |  | 0
32. | Kábel H07RN-F 4x1,5 | 40 | m |  | 0
33. | Vsuvka 2" mosadz | 1 | ks |  | 0
34. | Spätná klapka 2" celokovová | 1 | ks |  | 0
35. | Navrtávací pás 63 x 1" zosilnený PN 16 | 1 | ks |  | 0
36. | Glycerínový manometer 0-10 bar bočný | 1 | ks |  | 0
37. | Armatúra 5WA alebo ekvivalent 92 mm, 5 cestná | 1 | ks |  | 0
38. | Nátrubok/mufňa 1/4" mosadz | 1 | ks |  | 0
39. | Tlaková nádoba SPTB 24 l horizontal | 1 | ks |  | 0
40. | Frekvenčný menič GD200, 5,5kW, 400V, 14(9,5)A | 1 | ks |  | 0
41. | Motorová tlmivka, In 10A, 3x400V, IP00 | 1 | ks |  | 0
42. | Tlakový snímač mrazuvzdorný, 20m kábel | 1 | ks |  | 0
43. | Skrinka IP66 pre meniče do 5,5kW s osad. vývodkami | 1 | ks |  | 0
44. | Montáž - čerpacia technika | 1 | ks |  | 0
Zemné práce
45. | Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie | 540 | m |  | 0
46. | Zásyp ryhy pre PE potrubie | 540 | m |  | 0
47. | Výkop pre postrekovač a jeho výškové osadenie | 24 | ks |  | 0
48. | Výkop pre ventilové šachty | 1 | ks |  | 0
49. | Zásyp ventilových šácht | 6 | ks |  | 0
50. | Zazimovanie | 2 | ks |  | 0
51. | Jarné spustenie | 2 | ks |  | 0
| Spolu bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 20% |  |  |  | 0
| Spolu s DPH |  |  |  | 0